## 一、开标一览表
（一）开标一览表
项目名称：2023年2月变压器UPS电源采购项目 项目编号：HGJS-G2023004
序号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 申请部门 | 交货期 | 含税单价（元） | 标包总价（元） | 生产厂家
1 | UPS电源 | HTM60100-1H | 容量100KVA;输入电压380VAC±25％输入频率50/60Hz±10%;输出电压;380VAC±1％输出频率50/60Hz±0.5;切换时间0ms;后备时间1小时;配套电池 | IEC62040-1-2013 | 台 | 1 | 炼钢厂特大管坯高质量改造项目（HG202273） | 2023-3-15
| UPS电源 | HTM6030-1H | 容量30KVA;输入电压380VAC±25％输入频率50/60Hz±10%;输出电压：220VAC±1％输出频率50/60Hz±0.5;切换时间0ms;后备时间1小时; 配套电池 | IEC62040-1-2013 | 台 | 1
2 | 干式变压器 | SCB18-2500/6 | 容量;2500KVA;一次电压;6KV 二次电压;400V; 绝缘等级;H级 | GB/T 10228 | 台 | 1 |  | 2023-3-15
注：1、投标报价含税，税率13% 2、生产厂家要求全称填写准确无误
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## 二、商务 技术偏离表
（二）商务/技术偏离表
项目名称：2023年2月变压器UPS电源采购项目 项目编号：HGJS-G2023004
偏离类型 | 序号 | 招标内容 | 偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。 2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日